## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL R$
1 | Aparelho de solda elétrica
2 | Aparelho de solda Oxi-acentileno
3 | Alicate bico chato
4 | Alicate bomba d'água (bico papagaio)
5 | Alicate corte diagonal
6 | Alicate pressão
7 | Alicate pressão p/ terminal
8 | Alicate universal c/ cabo isolador
9 | Alicate amperímetro 0 a 600A
10 | Alicate torquesa
11 | Alicate "Prensa Cabo"
12 | Alavanca
13 | Andaime tubular de ferro c/ sapata e rodas
14 | Anemômetros
15 | Arco de serra
16 | Arrebitadeira
17 | Aspirador portátil
18 | Bomba tipo "sapo"
19 | Bomba de óleo
20 | Balde de plástico
21 | Bomba lava-jato
22 | Bombas de Vácuo
23 | Corda de nylon 3/8
24 | Chave grifo
25 | Chave ajustável
26 | Chave catraca (cachimbo)
27 | Chave inglesa
28 | Colher de pedreiro
29 | Compasso
30 | Caixa ferramenta
31 | Chave combinada
32 | Chave teste
33 | Chave fenda Phillips
34 | Chave fenda
35 | Chave canhão
36 | Chave saca-fusível
37 | Carretilha
38 | Cabo de aço Ø 3/8" flexível (desent. canos)
39 | Cavalete de madeira
40 | Compressor portátil
41 | Cortadores/Curvadores de Tubos
42 | Desempenadeira de madeira
43 | Desentupidor de vaso
44 | Desentupidor de pia
45 | Extensão elétrica
46 | Enxada
47 | Escada dupla
48 | Escada elástica
49 | Estilete
50 | Espátula
51 | Esquadro de metal
52 | Espanador
53 | Furadeira elétrica impacto profissional
54 | Furadeira elétrica de impacto industrial
55 | Ferro de solda
56 | Formão
57 | Flangeadores
58 | Guia (condutor de cabos)
59 | Glosa
60 | Guilhotinas
61 | Lanterna
62 | Luxímetro
63 | Lima
64 | Limatão
65 | Lixadeira elétrica
66 | Maçarico
67 | Marreta
68 | Martelo
69 | Martelo de borracha
70 | Moto esmeril bancada
71 | Metro de madeira
72 | Mangueira p/ água
73 | Mangueira de nível
74 | Manômetros
75 | Megômetros
76 | Morsas
77 | Multiteste eletrônico
78 | Nível de gota
79 | Pá
80 | Plaina manual
81 | Pé-de-cabra
82 | Peneira
83 | Picareta
84 | Pistola para pintura
85 | Pistola de silicone
86 | Prumo
87 | Pincel
88 | Punção
89 | Psicômetro
90 | Riscador de cerâmica
91 | Régua de alumínio (2,00m)
92 | Registradores de temperatura
93 | Riscador de fórmica
94 | Roto rooter
95 | Saca-polia
96 | Serra tico-tico
97 | Serra circular portátil
98 | Serra para mármore (makita)
99 | Serra copo com adaptador
100 | Serrote
101 | Termo laser
102 | Talhadeira
103 | Tarraxa
104 | Tesoura
105 | Tesoura industrial
106 | Trena
107 | Tornos
108 | Vacuômetro
109 | Viradeiras
TOTAL
MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL R$
1 | Adesivo plástico
2 | Aguarás
3 | Álcool
4 | Removedor
5 | Arruelas Diversas
6 | Benzina
7 | Brocas de aço carbono (bitolas diversas)
8 | Brocas de aço rápido (bitolas diversas)
9 | Brocas de vídea (bitolas diversas)
10 | Cola (diversas)
11 | Desengraxante
12 | Detergente
13 | Eletrodos
14 | Estopa
15 | Flanela
16 | Fita isolante
17 | Fita crepe
18 | Fita adesiva
19 | Fita de vedação (teflon)
20 | Fita demarcação amarela/preta
21 | Disco de corte
22 | Fio de solda
23 | Graxa
24 | Lâmina de serra manual
25 | Lixa
26 | Massa de vidro
27 | Pano de chão
28 | Pano para limpeza
29 | Palha de aço
30 | Parafina
31 | Parafuso e bucha
32 | Pilha
33 | Porcas
34 | Pregos em geral
35 | Rebites
36 | Removedor de tintas p/ mãos
37 | Rodo Selo plástico
38 | Silicone
39 | Vassoura
40 | Rodo
41 | Massa de vedação
42 | Arames
TOTAL

## SERVIÇO SOB DEMANDA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UND | PREÇO UNITÁRIO | VALOR DA TAREFA
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Proteção e sinalização
1.1.1 | Tapume em madeira compensada |  | m²
2 | DEMOLIÇÃO
2.1 | Fundações e estrutura de concreto
2.1.1 | Concreto simples |  | m³
2.1.2 | Demolição de concreto armado |  | m³
2.1.3 | Grelha de concreto |  | m
2.2 | Estrutura metálica
2.2.1 | Demolição de estrutura metálica para telhado |  | m²
2.2.2 | Demolição de vigas de ferro |  | Kg
2.3 | Estrutura de madeira
2.3.1 | Demolição de estrutura de madeira para telhado |  | m²
2.4 | Vedações
2.4.1 | Demolição de alvenaria de tijolos comuns sem reaproveitamento |  | m³
2.4.2 | Retirada de portas e janelas de madeira |  | m²
2.4.3 | Retirada de esquadrias metálicas |  | m²
2.4.4 | Retirada de tela de alambrado |  | m²
2.4.5 | Retirada de alambrado |  | m²
2.4.6 | Desmontagem de divisórias de box (mármore/granito) |  | m²
2.4.7 | Desmontagem de parede pré-moldada |  | m²
2.4.8 | Remoção de portão metálico |  | m²
2.4.9 | Retirada de marco metálico |  | m
2.4.10 | Retirada de ferragens de esquadrias |  | un
2.5 | Pisos
2.5.1 | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto |  | m²
2.5.2 | Demolição de contrapiso (lastro de concreto) |  | m²
2.5.3 | Demolição de piso cerâmico |  | m²
2.5.4 | Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto, inclusive |  | m²
2.5.5 | Demolição de piso vinílico |  | m²
2.5.6 | Demolição de piso de concreto polido sobre lastro de concreto, inclusive |  | m²
2.5.7 | Demolição de degraus de pedra |  | m
2.6 | Coberturas
2.6.1 | Retirada de cobertura com telhas cerâmicas |  | m²
2.6.2 | Retirada de cobertura com telhas onduladas de 6mm de fibrocimento |  | m²
2.6.3 | Retirada de cobertura com telhas canalete 90 de fibrocimento |  | m²
2.6.4 | Retirada de cobertura com telhas de fibrocimento 49 |  | m²
2.6.5 | Retirada de cobertura com telhas metálicas |  | m²
2.6.6 | Retirada de calha/rufo metálico |  | m²
2.6.7 | Demolição de calha/rufo de concreto |  | m³
2.7 | Retirada e demolição
2.7.1 | Demolição de revestimento com azulejo/cerâmica |  | m²
2.7.2 | Demolição de revestimento com argamassa |  | m²
2.7.3 | Demolição de forro (aglomerado) |  | m²
2.7.4 | Demolição de forro de madeira mineralizada (climatex) |  | m²
2.7.5 | Demolição de forro de PVC |  | m²
2.7.6 | Demolição de forro de tábuas de pinho |  | m²
2.7.7 | Demolição de forro de gesso |  | m²
2.7.8 | Retirada de pintura antiga (PVA/Acrílica) |  | m²
2.7.9 | Retirada de pintura de esquadrias (óleo/esmalte) |  | m²
2.7.10 | Demolição de soleira de pedra |  | m
2.7.11 | Demolição de rodapé |  | m
2.8 | Pavimentações
2.8.1 | Demolição de pavimentação c/ pré-moldados de concreto |  | m²
2.8.2 | Retirada de guias pré-fabricadas de concreto |  | m
3 | REMOÇÕES
3.1 | Remoções de redes hidrossanitárias, pluviais, elétricas e de utilidades
3.1.1 | Redes enterradas (tubulações, eletrodutos) |  | m
3.1.2 | Redes embutidas (tubulações, eletrodutos) |  | m
3.1.3 | Remoção de louça sanitária |  | un
3.1.4 | Remoção de bancada de pedra (mármore/granito) |  | m
3.1.5 | Remoção: de metal hidráulico (torneira, válvulas, torneira de boia, ducha manual, sifão, tubo de ligação, registros, engate, válvula de descarga) |  | un
3.1.6 | Remoção de acessório sanitário (cabide de louça, papelaria, rolete, etc.) |  | un
3.1.7 | Remoção de caixa d'água de fibrocimento/fibra/polietileno |  | un
3.1.8 | Remoção de caixa d' água metálica |  | un
3.1.9 | Retirada de luminária (completa) |  | un
3.1.10 | Remoção e recolocação de luminária |  | un
3.1.11 | Remoção de tomadas elétrica |  | un
3.1.12 | Remoção de tomadas telefônica |  | un
3.1.13 | Remoção de interruptor |  | un
3.1.14 | Remoção de redes aparentes |  | m
3.1.15 | Remoção de entulhos em containers |  | un
3.1.16 | Carga manual de entulhos para containers |  | m³
4 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
4.1 | Alvenarias
4.1.1 | De de tijolos maciços de barro E=5cm |  | m²
4.1.2 | De tijolos maciços de barro E=10cm |  | m²
4.1.3 | De tijolos maciços de barro E=20cm |  | m²
4.1.4 | Alvenaria de aperto 1/2 vez |  | m
4.1.5 | De tijolo cerâmico furado 10x20x20cm E=10cm |  | m²
4.1.6 | De tijolo cerâmico furado 10x20x20cm E=20cm |  | m²
4.1.7 | De tijolo cerâmico laminado E=11cm |  | m²
4.1.8 | De bloco de concreto 9x19x39cm E=9cm |  | m²
4.1.9 | De bloco de concreto 14x19x39cm E=14cm |  | m²
4.1.10 | De elemento vazado de concreto - tipo cobogó |  | m²
4.1.11 | Bancada de lavatórios, em laje de concreto armado, e=10 cm |  | m²
4.1.12 | Meio fio |  | m
4.1.13 | Piso paralelepipedo ou broquete |  | m²
4.2 | Divisórias
4.2.1 | Vedação com chapas de madeirite resinado, cola fenólica, esp.=10mm (dupla face) estruturada com pontalete |  | m²
4.2.2 | Divisória em perfis de alumínio E= 35/50mm miolo semioco |  | m²
4.2.3 | Divisória, linha econômica, (painel/painel vidro), com painéis MSO Eucaplac, perfil de aço galvanizado com pintura epóxi poliéster pó, na cor preta. |  | m²
4.2.4 | Remanejamento de divisória com desmontagem e montagem de painéis fixos e portas |  | m²
4.2.5 | Bancada de trabalho com painéis de divisória, linha econômica, painéis eucaplac, estrutura de aço galvanizado com pintura epóxi poliéster pó, na cor preta, sem prateleiras |  | m²
4.2.6 | Estante com painéis de divisórias, linha econômica, painéis eucaplac, estrutura de aço galvanizado com pintura epóxi poliéster pó na cor preta, com 4 prateleiras, sem portas em Eucablock, e profundidade 40cm |  | m²
4.2.7 | Suporte retrátil para teclado de computador, instalado em bancada. |  | m²
4.2.8 | Armário porta total em painéis de divisória econômica, painéis Eucaplac, estrutura de aço galvanizado, com pintura epóxi poliéster pó na cor preta, com 4 prateleiras em Eucablock, profundidade 45cm e fechadura 1/2 cilindro. |  | m²
4.2.9 | Porta simples de divisória com acabamento metálico preto, completa. |  | m²
4.2.10 | Divisória em perfis de alumínio E= 35/50mm miolo mineral |  | m²
4.2.11 | Divisória em mármore branco (Esp.= 30mm) |  | m²
4.2.12 | Divisória em granito cinza andorinha(Esp.= 30mm) |  | m²
4.2.13 | Fornecimento e instalação de conjunto de ferragens para porta simples de divisória com estrutura de aço galvanizado e fechadura Lockwell, cor preta |  | m²
4.2.14 | Divisória, linha econômica, (painel/painel), com painéis MSO Eucaplac, perfil de aço galvanizado com pintura epóxi poliéster pó, na cor preta. |  | m²
4.2.15 | Prateleiras de divisórias |  | m²
4.3 | Portas e Esquadrias Metálicas
4.3.1 | Porta de ferro em chapa maciça, com ferragens - completa |  | m²
4.3.2 | Porta de ferro em veneziana, com ferragens - completa |  | m²
4.3.3 | Caixilho móvel (bascular) ou fixo de ferro ema chapa maciça |  | m²
4.3.4 | Janela de ferro em veneziana de correr com ferragens - completa |  | m²
4.3.5 | Janela de ferro em veneziana fixa com ferragens - completa |  | m²
4.3.6 | Janela tipo caixilho de ferro de correr ou máximo-ar com ferragens - completa |  | m²
4.3.7 | Batente para portas de ferro |  | m
4.3.8 | Baguete de ferro, reto, de 3/8" |  | m
4.3.9 | Marco metálico para portão |  | m
4.3.10 | Recuperação de esquadrias metálicas |  | m²
4.3.11 | Estrutura de alumínio |  | m²
4.4 | Portas de Madeira Compensada
4.4.1 | Porta em madeira com revest. melamínico para box, 0,60x2,10m (c/ batente) |  | un
4.4.2 | Porta em madeira com revest. melamínico para box, 0,70x2,10m (c/ batente) |  | un
4.4.3 | Porta em madeira com revest. melamínico para box, 0,80x2,10m (c/ batente) |  | un
4.4.4 | Porta em madeira com revest. melamínico para box, 0,90x2,10m (c/ batente) |  | un
4.4.5 | Porta em madeira com revest. melamínico para box, 1,00x2,10m (c/ batente) |  | un
4.4.6 | Porta em madeira para box, com batente (para receber pintura),0,60x1,65cm |  | un
4.4.7 | Porta interna semi-oca compensada, 0,60x2,10m - completa |  | un
4.4.8 | Porta interna semi-oca compensada, 0,70x2,10m - completa |  | un
4.4.9 | Porta interna semi-oca compensada, 0,80x2,10m - completa |  | un
4.4.10 | Porta interna semi-oca compensada, 0,90x2,10m - completa |  | un
4.4.11 | Porta interna semi-oca compensada, 1,00x2,10m - completa |  | un
4.4.12 | Porta em compensado revestida em laminado melamínico para armário sob pia |  | m²
4.4.13 | Portal em madeira |  | jg
4.4.14 | Alizar em madeira |  | jg
4.4.15 | Porta em madeira com revestimento melamínico completa, com dobradiças, grelha de exaustão e fechadura - 2,10 x 0,80 m |  | un
4.5 | Ferragens
4.5.1 | Fechadura completa, cilíndrica de embutir |  | un
4.5.2 | Fornecimento e instalação de fechadura Ref. 1062 LC Fama ou equivalente |  | un
4.5.3 | Fornecimento e instalação de fechadura Ref. 1022 LC Fama ou equivalente |  | un
4.5.4 | Fornecimento e instalação de fechadura Ref. 1050 Fama ou equivalente |  | un
4.5.5 | Fornecimento e instalação de fechadura Ref. 5183 Brasil ou equivalente |  | un
4.5.6 | Fechadura tipo lock-well |  | un
4.5.7 | Fechadura Tetra |  | un
4.5.8 | Ferrolho para porta |  | un
4.5.9 | Reparo de esquadria metálica (considerar área a ser reparada) |  | m²
4.5.10 | Fechadura de embutir para armário |  | un
4.5.11 | Tarjeta livre/ocupado 3" em ferro zincado |  | un
4.5.12 | Trinco em aço galvanizado de 8cm para porta de box |  | un
4.5.13 | Módulo de comando para báscula cromada |  | cj
4.5.14 | Fecho punho cromado |  | cj
4.5.15 | Puxador tipo concha em latão fundido |  | par
4.5.16 | Alças de ferro redondo soldadas às janelas/portas, para colocação de cadeado |  | un
4.5.17 | Puxador cromado para armário |  | un
4.5.18 | Dobradiça 3"x2" em latão cromado |  | un
4.5.19 | Dobradiça cromada 3"x3.1/2" |  | un
4.5.20 | Dobradiça tipo cachimbo para portão (25mm) |  | un
4.5.21 | Dobradiça com mola, cromada para divisória de box em granito/mármore |  | un
4.5.22 | Testeira cromada para divisória de box em granito/mármore |  | un
4.5.23 | Cantoneira cromada para divisória de box em granito/mármore |  | un
4.5.24 | Batente cromado para divisória de box em granito/mármore |  | un
4.5.25 | Parafuso cromado para divisória de box em granito/mármore |  | un
4.5.26 | Ferrolho para portão |  | un
4.5.27 | Cadeado modelo CR 1 3/4" |  | un
4.5.28 | Boca de lobo |  | un
4.5.29 | Proteção de portão |  | m²
4.5.30 | Porta cadeado |  | un
4.5.31 | Grelha de ferro |  | m
4.6 | Vidros e Espelhos de Vidro
4.6.1 | Vidro comum liso - 4mm |  | m²
4.6.2 | Vidro comum impresso - 4mm |  | m²
4.6.3 | Vidro comum impresso - 5mm |  | m²
4.6.4 | Vidro comum impresso - 6mm |  | m²
4.6.5 | Vidro fantasia |  | m²
4.6.6 | Vidro temperado 8mm |  | m²
4.6.7 | vidro temperado 10mm |  | m²
4.6.8 | Vidro aramado de 7mm |  | m²
4.6.9 | Espelho de vidro 4mm com moldura de alumínio de 60x60cm |  | un
4.6.10 | Retirada de vidro quebrado |  | m²
4.6.11 | Fechadura de blindex |  | un
4.7 | Cobertura
4.7.1 | Telha de barro (cerâmica tipo plan) |  | m²
4.7.2 | Telha de fibrocimento canalete 49, inclinação 3%(mão de obra não inclusa) |  | m²
4.7.3 | Telha de fibrocimento canalete 90, inclinação 3% (mão de obra não inclusa) |  | m²
4.7.4 | Telha de fibrocimento ondulada de 6mm, inclinação 27% |  | m²
4.7.5 | Telha metálica autoportante pré-pintada esp. 0,65mm de aço galvanizado c/ peças complementares e acessórios |  | m²
4.7.6 | Telha metálica autoportante pré-pintada esp. 0,80mm de aço galvanizado c/ peças complementares e acessórios |  | m²
4.7.7 | Telha metálica autoportante pré-pintada esp. 0,95mm de aço galvanizado c/ peças complementares e acessórios |  | m²
4.7.8 | Telha de aço trapezoidal E=0,43mm |  | m²
4.7.9 | Fechamento de empena em chapa diamantadas (metalon) |  | m²
4.7.10 | Cumeeira para telha de barro (cerâmica tipo plan) inclusive embaçamento |  | m
4.7.11 | Emboçamento da última fiada de telha cerâmica tipo plan |  | m
4.7.12 | Cumeeira normal de fibrocimento para telha canalete 49 |  | m
4.7.13 | Cumeeira normal de fibrocimento para telha canalete 90 |  | m
4.7.14 | Cumeeira universal de fibrocimento para telha ondulada de 6mm |  | m
4.7.15 | Cumeeira normal de fibrocimento para telha ondulada de 6mm |  | m
4.7.16 | Conjunto de fixação/vedação para telha ondulada de 6mm |  | un
4.7.17 | Conjunto de fixação/vedação elástica p/ telha canalete 90 |  | un
4.7.18 | Conjunto de fixação/vedação para telha canalete 49 |  | un
4.7.19 | Tirante de contraventamento para telha canalete 90 (perfil em L 25x25) |  | m
4.7.20 | Suporte de abas simples (canalete 90) |  | un
4.7.21 | Suporte de abas simples (canalete 49) |  | un
4.7.22 | Fixador de aba autotravante para telha canalete 90 |  | un
4.7.23 | Fixador de aba autotravante para telha canalete 49 |  | un
4.7.24 | Cumeeira para telha metálica pré-pintada esp=0,65mm |  | m
4.7.25 | Cumeeira para telha metálica pré-pintada esp=0,80mm |  | m
4.7.26 | Cumeeira para telha metálica pré-pintada esp=0,95mm |  | m
4.7.27 | Cumeeira p/ telha de aço trapezoidal E=0,43mm |  | m
4.7.28 | Tirante de contraventamento para telha metálica (perfil em L 25x25) |  | m
4.7.29 | Parafuso de fixação e costura p/ telha metálica |  | un
4.7.30 | Fechamento de onda p/ telha metálica |  | un
4.7.31 | Recuperação de telhado com instalação de rufo de fibrocimento, concreto ou chapa galvanizada |  | m
4.7.32 | Mão-de-obra para colocação de telha de fibrocimento tipo canalete 90 |  | un
4.8 | Revestimento de Pisos
4.8.1 | Lastro impermeabilizado E=6cm, concreto não estrutural (contrapiso) |  | m²
4.8.2 | Lastro impermeabilizado E=8cm, concreto não estrutural (contrapiso) |  | m²
4.8.3 | Regularização de base para revestimentos cerâmicos |  | m²
4.8.4 | Regularização de base para pisos em concreto polido |  | m²
4.8.5 | Regularização de base para placas de borracha |  | m²
4.8.6 | Regularização de base para revestimentos em piso vinílico |  | m²
4.8.7 | Piso cimentado concreto rústico camurçado c/junta plást. 17x3mm, dispostas de m/m |  | m²
4.8.8 | Piso cimentado queimado com junta plástica/corante |  | m²
4.8.9 | Piso cerâmico PEI V, 20x20cm, assentado c/argam. pré-fabricada, de 1ª qualidade |  | m²
4.8.10 | Piso cerâmico PEI V, 30x30cm, assentado c/argam. pré-fabricada, de 1ª qualidade |  | m²
4.8.11 | Piso cerâmico PEI V, 40x40cm, assentado c/argam. pré-fabricada, de 1ª qualidade |  | m²
4.8.12 | Piso cerâmico PEI V, 30x30cm, antiderrapante, assentado com argamassa pré-fabricada, de 1ª qualidade |  | m²
4.8.13 | Piso em concreto polido com junta plástica |  | m²
4.8.14 | Piso em concreto semi-polido com junta plástica |  | m²
4.8.15 | Polimento de piso de concreto polido |  | m²
4.8.16 | Piso em placas vinílicas de 30x30cm, tráfego pesado. |  | m²
4.8.17 | Rodapé em placas vinílicas |  | m
4.8.18 | Piso em placas vinílicas de 30x30cm, E=2mm |  | m²
4.8.19 | Piso em granitina na cor natural |  | m²
4.8.20 | Rodapé em granitina na cor natural |  | m²
4.8.21 | Piso porcelanato até 1,00x1,00 |  | m²
4.8.22 | Piso cerâmico de 60x60 |  | m²
4.8.23 | Pastilha de porcelana |  | m²
4.8.24 | Fita Anti-derrapante | ROLO | m
4.8.25 | Poligome | METRO | m²
4.9 | Revestimento de Paredes
4.9.1 | Revestimento de parede ou bancada com material melanínico colado |  | m²
4.9.2 | Chapisco comum empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  | m²
4.9.3 | Chapisco grosso s/ muro, empregando argam.de cimento e areia grossa no traço 1:3 |  | m²
4.9.4 | Emboço empregando argamassa no traço 1:3 |  | m²
4.9.5 | Reboco empregando argamassa no traço 1:4 |  | m²
4.9.6 | Revestimento cerâmico 10x10cm (cor clara) c/ rejunte de argamassa pré-fabricada |  | m²
4.9.7 | Revestimento cerâmico 10x10cm (cor escura) c/ rejunte de argamassa pré-fabricada |  | m²
4.9.8 | Azulejo branco 15x15cm c/ rejunte de argamassa pré-fabricada |  | m²
4.9.9 | Cerâmica extra, 20x20cm, junta a prumo |  | m²
4.9.10 | Rejuntamento para azulejo c/ cimento branco - E=3mm |  | m²
4.9.11 | Rejuntamento para azulejo c/ argamassa pré-fabricada - E=3mm |  | m²
4.10 | Revestimentos de Forro
4.10.1 | Forro em tábuas de pinho 10x1cm (tipo paulista),c/estrutura de sustentação em caibros de 5x6cm (completo) |  | m²
4.10.2 | Forro em chapas de madeirite cola fenólica E=6mm, c/estrutura de sustentação em madeira, caibros de 5x6cm (completo) |  | m²
4.10.3 | Recup. de forro em tábuas de pinho 10x1cm (tipo paulista) |  | m²
4.10.4 | Recup. de forro em chapas de madeirite cola fenólica |  | m²
4.10.5 | Remanejamento de forro tipo climatex (retirada/colocação) |  | m²
4.10.6 | Remanejamento de forro tipo pacote (retirada/colocação) |  | m²
4.10.7 | Forro de placas de gesso pré-moldadas, c/ 12mm, dim. de 60x60cm |  | m²
4.10.8 | Forro de PVC 200x600mm, esp=10mm com estrutura de sustentação em metalon |  | m²
4.10.9 | Recuperação de forro PVC 200x600mm, esp. 10mm |  | m²
4.10.10 | Rodateto de forro de PVC PD 200mm |  | m
4.10.11 | Forro mineral 625 x 625 x 140 mm
4.11 | Pinturas
4.11.1 | Textura |  | m²
4.11.2 | Pintura Grafiato |  | m²
4.11.3 | Emassamento de paredes com massa corrida PVA (2 demãos) |  | m²
4.11.4 | Emassamento de paredes com massa corrida acrílica (2 demãos) |  | m²
4.11.5 | Emassamento de paredes com massa a óleo (2 demãos) |  | m²
4.11.6 | Emassamento de esquadrias de madeira p/tinta a óleo ou esmalte (2 demãos) |  | m²
4.11.7 | Pintura de acabam. c/ tinta à base de esmalte sintét. (2 demãos) em esquadrias de ferro |  | m²
4.11.8 | Esmalte sintético (2 demãos) em esquadrias de madeira sem massa |  | m²
4.11.9 | Esmalte sintético (2 demãos) em paredes, sem massa |  | m²
4.11.10 | Esmalte sintético c/ revólver, em alambrado |  | m²
4.11.11 | Com tinta a base de látex (2 demãos) em lajes e forros, sem emassamento |  | m²
4.11.12 | Com tinta acrílica preparada sem emassamento cores claras |  | m²
4.11.13 | Com tinta acrílica preparada sem emassamento cores escuras |  | m²
4.11.14 | Com tinta acrílica sem massa (2 demãos) - comercial |  | m²
4.11.15 | Textura acrílica sobre superfície lisa - cores |  | m²
4.11.16 | Com tinta a base de silicone (1 demão) sobre paredes de tijolos laminados |  | m²
4.11.17 | Caiação sobre parede chapiscada (3 demãos) |  | m²
4.11.18 | Verniz em esquadrias de madeira/protetor de paredes (2 demãos) |  | m²
4.12 | Impermeabilizações
4.12.1 | Elastômeros sintéticos em mantas (aplicação: calhas e canaletas) |  | m²
4.12.2 | Elastômeros sintéticos em mantas (aplicação: lajes) |  | m²
4.12.3 | Impermeabilização por cristalização (reservatórios) |  | m²
4.12.4 | Revestimento impermeável semiflexível, à base de dispersão acrílica, cimentos especiais e aditivos minerais (cortinas enterradas de reservatórios, etc.) |  | m²
4.12.5 | Acrílica, cimentos especiais e aditivos minerais (rufos de concreto) |  | m²
4.12.6 | Tratamento de juntas com mastique |  | m
4.12.7 | Argamassa de proteção de superfícies impermeabilizadas |  | m²
4.12.8 | Preparo de superfície para impermeabilização |  | m²
4.12.9 | Regularização de superfície para impermeabilização |  | m²
4.12.10 | Remoção de impermeabilização existente |  | m²
4.12.11 | Impermeabilização com argamassa rígida (a base de Hidrófugo) |  | m²
4.13 | Acabamentos e Arremates
4.13.1 | Rodapé 10cm (concreto polido) |  | m
4.13.2 | Rodapé 6cm (cerâmico) |  | m
4.13.3 | Soleira 15cm (concreto semi-polido) |  | m
4.13.4 | Soleira 15cm (granito cinza andorinha - 20mm) |  | m
4.13.5 | Guarda corpo metálico c/ fechamento em tela artística |  | m²
4.13.6 | Corrimão em tubo de ferro industrial de 2", chapa 14 |  | m
4.13.7 | Corrimão em tubo de ferro industrial de 1 1/2", chapa 15 |  | m
4.13.8 | Rufos metálicos de chapa galvanizada 26, desenvolvimento 33cm |  | m
4.13.9 | Rufos de concreto |  | m²
4.13.10 | Pingadeira p/ telha de fibrocimento |  | un
4.13.11 | Calha em chapa de aço galvanizada 20 desenvolvimento 33cm |  | m
4.13.12 | Calha em concreto impermeabilizada |  | m²
4.13.13 | Protetor de parede em ipê maciço 2x15cm, aparelhado c/bordas externas abauladas |  | m
4.13.14 | Recuperação de protetor de paredes (remoção/subst. e fixação de peças soltas, reaplicação de verniz) |  | m
4.13.15 | Buzinotes em tubo galvanizado de 1" (ressaltos de piso sob guarda-corpos) |  | un
4.13.16 | Saboneteira de embutir de louça branca s/ alça |  | un
4.13.17 | Papeleira de embutir de louça branca |  | un
4.13.18 | Cabide duplos de louça branca |  | un
4.13.19 | Assento sanitário plástico na cor branca |  | un
4.13.20 | Assento sanitário plástico na cor branca para deficientes físicos |  | un
4.14 | Comunicação Visual e Interiores
4.14.1 | Armário em compensado revestido com laminado melamínico, sob bancadas |  | m²
4.14.2 | Tampo em granito cinza andorinha, esp. 3cm para bancada/balcão 0,60cm de largura |  | m
5 | PAISAGISMO
5.1 | Cercas/Alambrados
5.1.1 | Alambrado com tubo de ferro industrial de 2", chapa 13-SAC 41, tela galvanizada fio 12 e malha de 2" |  | m²
5.1.2 | Tela galvanizada fio 12 malha de 2" |  | m²
5.1.3 | Fechamento c/ mourões pré-fabricados de concreto de 10x10cm,com 18 furos e arame liso, altura livre de 2,00m mais inclinação de 45 graus |  | m
5.1.4 | Arame liso galvanizado fio 12 c/ acessórios de fixação |  | m
5.1.5 | Arame liso galvanizado fio 16 |  | m
5.1.6 | Mourões pré-fabricados de concreto de 10x10cm,com 18 furos, altura livre de 2,00m mais inclinação de 45 graus |  | un
5.1.7 | Grade metálica para proteção de portas e janelas |  | m²
5.1.8 | Proteção em tubos de ferro galvanizado - 1/2 Y e arame farpado (muros e alambrados) |  | m
5.2 | Portões
5.2.1 | Portão em chapa metálica para pedestre PPC |  | m²
5.2.2 | Portão em chapa metálica para veículo PVC |  | m²
5.2.3 | Recuperação de portão em chapa metálica (PVC/PPC) |  | m²
5.2.4 | Portão em tela de alambrado para pedestre PPT |  | m²
5.2.5 | Portão em tela de alambrado para veículos PVT |  | m²
5.2.6 | Recuperação de portão em tela de alambrado (PPT/PVT) |  | m²
5.2.7 | Portão eletrônico em chapa metálica p/ veículo PVCE |  | un
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Serviços Prelimirares
6.1.1 | Preparo e regularização de terreno p/ estacionamento em brita |  | m²
6.1.2 | Preparo e regularização de terreno p/ estacion. c/ elementos intertravados de concreto |  | m²
6.1.3 | Guias de concreto (meios-fios) |  | m
6.1.4 | Arrancamento e assentamento de guias de concreto (meio-fio) |  | m
6.2 | Pavimentação Articulada de Concreto
6.2.1 | Pavimentação em blocos de concreto hexagonais sobre coxim de areia |  | m²
6.3 | Revestimento com Brita
6.3.1 | Revestimento com brita nº1 (lastro de brita) |  | m²
7 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
7.1 | Fundações
7.1.1 | Escavação manual de valas em terra até 2m |  | m³
7.1.2 | Reaterro de valas |  | m³
7.1.3 | Reaterro apiloado de valas |  | m³
7.1.4 | Reaterro compactado de valas |  | m³
7.1.5 | Carga manual e transporte de terra |  | m³
7.1.6 | Lastro de brita para fundos de valas |  | m³
7.1.7 | Formas com tábuas para fundação reutilização 2x |  | m²
7.1.8 | Armadura |  | Kg
7.1.9 | Concreto estrutural pré-misturado (FCK=15MPA) |  | m³
7.1.10 | Lançamento e aplicação de concreto em fundação |  | m³
7.1.11 | Impermeabilização (blocos e vigas baldrames) com tinta a base de asfalto |  | m²
7.2 | Estruturas de Concreto
7.2.1 | Forma com chapa compensada resinada 12mm |  | m²
7.2.3 | Armadura |  | Kg
7.2.4 | Concreto estrutural pré-misturado (FCK=18MPA) |  | m³
7.2.5 | Concreto estrutural pré-misturado (FCK=20MPA) |  | m³
7.2.6 | Lançamento e aplicação de concreto em estrutura |  | m³
7.3 | Caixas D' Água
7.3.1 | Caixa d'água em polietileno (ou similar) de vidro cap.1.500 litros com tampa |  | un
7.3.2 | Caixa d'água em polietileno cap.2.500 litros com tampa |  | un
7.3.3 | Caixa d'água em polietileno cap.5.000 litros com tampa |  | un
7.3.4 | Tampa de visita em chapa metálica tipo alçapão, medindo 0,65x0,65m |  | un
7.4 | Estrutura Metálica
7.4.1 | Estrutura metálica completa para cobertura em telha de fibrocimento, com tratamento anticorrosivo |  | m²
7.4.2 | Estrutura metálica completa para cobertura de telha metálica galvanizada, com tratamento anticorrosivo |  | m²
7.4.3 | Pilares metálicos dim. 150x150mm, chapa # 13 |  | m
7.4.4 | Perfil "U" enrijecido de 100x50mm chapa 15, para cobertura com telhas biapoiadas |  | m
7.4.5 | Pintura de acabamento (esmalte sintético) em estrut. aço carbono 50 micra c/ revolver |  | m²
7.5 | Estrutura de Madeira
7.5.1 | Estrutura de madeira para telha cerâmica vão 3 a 7m |  | m²
7.5.2 | Estrutura de madeira para telha cerâmica vão 7 a 10m |  | m²
7.5.3 | Estrutura de madeira para telha cerâmica vão 10 a 13m |  | m²
7.5.4 | Estrutura de madeira para telha cerâmica, pontaletada |  | m²
7.5.5 | Estrutura de madeira para telha de fibrocimento ondulada 6mm vão 10m |  | m²
7.5.6 | Estrutura de madeira para telha de fibrocimento canalete 90 |  | m²
7.5.7 | Estrutura de madeira para telha de fibrocimento canalete 49 |  | m²
7.5.8 | Pintura de acabamento (esmalte sintético) em estrutura de madeira |  | m²
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
8.1 | Água Fria
8.1.1 | Abrigo para cavalete, med. 65x85x30cm |  | un
8.1.2 | Cavalete D=20mm (3/4") |  | un
8.1.3 | Cavalete D=25mm (1") |  | un
8.1.4 | Rasgo em alvenaria p/ tubulações D=15 a 25mm (1/2 a 1") |  | m
8.1.5 | Rasgo em alvenaria p/ tubulações D=32 a 50mm (1 1/4 a 2") |  | m
8.1.6 | Rasgo em alvenaria p/ tubulações D=65 a 100mm (2 1/2 a 4") |  | m
8.1.7 | Rasgo em concreto p/ tubulações D=15 a 25mm (1/2 a 1") |  | m
8.1.8 | Rasgo em concreto p/ tubulações D=32 a 50mm (1 1/4 a 2") |  | m
8.1.9 | Rasgo em concreto p/ tubulações D=65 a 100mm (2 1/2 a 4") |  | m
8.1.10 | Enchimento de rasgo com argamassa D=15 a 25mm (1/2 a 1") |  | m
8.1.11 | Enchimento de rasgo com argamassa D=32 a 50mm (1 1/4 a 2") |  | m
8.1.12 | Enchimento de rasgo com argamassa D=65 a 100mm (2 1/2 a 4") |  | m
8.1.13 | Ponto de água |  | m
8.1.14 | Ponto de Esgoto |  | m
8.1.15 | Tubulação de águas pluviais de 40mm ATÉ 300mm |  | m
8.2 | Tubulações e Conexões (Aço Galvanizado e PVC Rígido)
8.2.1 | Tubo aço galvanizado c/ ou s/ costura D=25mm (1") |  | m
8.2.2 | Tubo aço galvanizado c/ ou s/ costura D=32mm (1 1/4") |  | m
8.2.3 | Tubo aço galvanizado c/ ou s/ costura D=40mm (1 1/2") |  | m
8.2.4 | Tubo aço galvanizado c/ ou s/ costura D=50mm (2") |  | m
8.2.5 | Cotovelo aço galvanizado D=25mm (1") |  | un
8.2.6 | Cotovelo aço galvanizado D=32mm (1 1/4") |  | un
8.2.7 | Cotovelo aço galvanizado D=40mm (1 1/2") |  | un
8.2.8 | Cotovelo aço galvanizado D=50mm (2") |  | un
8.2.9 | Te aço galvanizado D=25mm (1") |  | un
8.2.10 | Te aço galvanizado D=32mm (1 1/4") |  | un
8.2.11 | Te aço galvanizado D=40mm (1 1/2") |  | un
8.2.12 | Te aço galvanizado D=50mm (2") |  | un
8.2.13 | Luva em aço galvanizado D=15mm (1/2") a 25mm |  | un
8.2.14 | Luva em aço galvanizado D=32 (1 1/4") a 50mm |  | un
8.2.15 | Niple duplo em aço galvanizado D=15mm a 25mm |  | un
8.2.16 | Niple duplo em aço galvanizado, 32mm a 50mm |  | un
8.2.17 | Tampão em aço galvanizado D=15mm a 25mm |  | un
8.2.18 | Tampão em aço galvanizado D=32mm a 50mm |  | un
8.2.19 | Flange sextavada em aço galvanizado D=100mm (4") |  | un
8.2.20 | Tubo PVC sold. marron D=20mm (1/2") |  | un
8.2.21 | Tubo PVC sold. marron D=25mm (3/4") |  | m
8.2.22 | Tubo PVC sold. marron D=32mm (1") |  | m
8.2.23 | Tubo PVC sold. marron D=40mm (1 1/4") |  | m
8.2.24 | Tubo PVC sold. marron D=50mm (1 1/2") |  | m
8.2.25 | Tubo PVC sold. marron D=60mm (2") |  | m
8.2.26 | Tubo PVC sold. marron D=75mm (2 1/2") |  | m
8.2.27 | Tubo PVC sold. marron D=85mm (3") |  | m
8.2.28 | Tubo PVC sold. marron D=110mm (4") |  | m
8.2.29 | Tubo PVC rosc. branco D=1/2' (20mm) |  | m
8.2.30 | Tubo PVC rosc. branco D=3/4" (25mm) |  | m
8.2.31 | Tubo PVC rosc. branco D=1" (32mm) |  | m
8.2.32 | Tubo PVC rosc. branco D=1 1/4" (40mm) |  | m
8.2.33 | Tubo PVC rosc. branco D=1 1/2" (50mm) |  | m
8.2.34 | Tubo PVC rosc. branco D=2" (60mm) |  | m
8.2.35 | Tubo PVC rosc. branco D=2 1/2" (75mm) |  | m
8.2.36 | Tubo PVC rosc. branco D=3" (85mm) |  | m
8.2.37 | Tubo PVC rosc. branco D=4" (110mm) |  | m
8.2.38 | Adaptador PVC sold. flanges livres p/cx. d'água 20mm (1/2") |  | un
8.2.39 | Adaptador PVC sold. flanges livres p/cx. d'água 25mm (3/4") |  | un
8.2.40 | Adaptador PVC sold. flanges livres p/cx. d'água 32mm (1") |  | un
8.2.41 | Adaptador PVC sold. flanges livres p/cx. d'água 40mm (1 1/4") |  | un
8.2.42 | Adaptador PVC sold. flanges livres p/cx. d'água 50mm (1 1/2") |  | un
8.2.43 | Adaptador PVC sold. flanges livres p/cx. d'água 60mm (2") |  | un
8.2.44 | Adaptador PVC sold. flanges livres p/cx. d'água 75mm (2 1/2") |  | un
8.2.45 | Adaptador PVC sold. flanges livres p/cx. d'água 85mm (3") |  | un
8.2.46 | Adaptador PVC sold. flanges livres p/cx. d'água 110mm (4") |  | un
8.2.47 | Bucha de redução PVC rosc. D=3/4x1/2" (25x20mm) |  | un
8.2.48 | Bucha de redução PVC rosc. D=1x1/2" (32x20mm) |  | un
8.2.49 | Bucha de redução PVC rosc. D=1x3/4" (32x25mm) |  | un
8.2.50 | Bucha de redução PVC rosc. D=1 1/4x1/2" (40x20mm) |  | un
8.2.51 | Bucha de redução PVC rosc. D=1 1/4x3/4" (40x25mm) |  | un
8.2.52 | Bucha de redução PVC rosc. D=1 1/4x1" (40x32mm) |  | un
8.2.53 | Bucha de redução PVC rosc. D=1 1/2x1/2" (50x20mm) |  | un
8.2.54 | Bucha de redução PVC rosc. D=1 1/2x3/4" (50x25mm) |  | un
8.2.55 | Bucha de redução PVC rosc. D=1 1/2x1" (50x32mm) |  | un
8.2.56 | Bucha de redução PVC rosc. D=1 1/2x1 1/4" (50x40mm) |  | un
8.2.57 | Bucha de redução PVC rosc. D=2x1" (60x32mm) un 10,55 2,00 21,10 |  | un
8.2.58 | Bucha de redução PVC rosc. D=2x1 1/4" (60x40mm) un 9,27 2,00 18,54 |  | un
8.2.59 | Bucha de redução PVC rosc. D=2x1 1/2" (60x50mm) un 7,86 2,00 15,72 |  | un
8.2.60 | Bucha de redução PVC rosc. D=2 1/2x1 1/4" (75x40mm) un 11,90 2,00 23,81 |  | un
8.2.61 | Bucha de redução PVC rosc. D=2 1/2x1 1/2" (75x50mm) un 10,82 2,00 21,63 |  | un
8.2.62 | Bucha de redução PVC rosc. D=2 1/2x2" (75x60mm) un 11,39 2,00 22,79 |  | un
8.2.63 | Bucha de redução PVC rosc. D=3x1 1/2" (85x50mm) un 36,48 2,00 72,97 |  | un
8.2.64 | Bucha de redução PVC rosc. D=3x2" (85x60mm) un 35,59 2,00 71,17 |  | un
8.2.65 | Bucha de redução PVC rosc. D=3x2 1/2" (85x75mm) un 39,68 2,00 79,37 |  | un
8.2.66 | Bucha de redução PVC rosc. D=4x3" (110x85mm) un 49,92 2,00 99,85 |  | un
8.2.67 | Cap PVC marron D=20mm (1/2") un 1,08 2,00 2,15 |  | un
8.2.68 | Cap PVC marron D=25mm (3/4") un 1,15 2,00 2,30 |  | un
8.2.69 | Cap PVC marron D=32mm (1") un 1,40 2,00 2,79 |  | un
8.2.70 | Cap PVC marron D=40mm (1 1/4") un 2,36 2,00 4,71 |  | un
8.2.71 | Cap PVC marron D=50mm (1 1/2") un 3,46 2,00 6,91 |  | un
8.2.72 | Cap PVC marron D=60mm (2") un 4,70 2,00 9,40 |  | un
8.2.73 | Cap PVC marron D=75mm (2 1/2") un 8,01 2,00 16,03 |  | un
8.2.74 | Cap PVC marron D=85mm (3") un 16,72 2,00 33,44 |  | un
8.2.75 | Cap PVC marron D=110mm (4") un 26,06 2,00 52,13 |  | un
8.2.76 | Cap PVC branco rosc. D=1/2" (20mm) un 1,86 2,00 3,71 |  | un
8.2.77 | Cap PVC branco rosc. D=3/4" (25mm) un 2,21 2,00 4,43 |  | un
8.2.78 | Cap PVC branco rosc. D=1" (32mm) un 2,92 2,00 5,84 |  | un
8.2.79 | Cap PVC branco rosc. D=1 1/4" (40mm) un 6,12 2,00 12,24 |  | un
8.2.80 | Cap PVC branco rosc. D=1 1/2" (50mm) un 6,57 2,00 13,13 |  | un
8.2.81 | Cap PVC branco rosc. D=2 1/2" (75mm) un 11,39 2,00 22,79 |  | un
8.2.82 | Cap PVC branco rosc. D=3" (85mm) un 12,30 2,00 24,60 |  | un
8.2.83 | Cap PVC branco rosc. D=4" (110mm) un 24,36 2,00 48,72 |  | un
8.2.84 | Cruzeta PVC sold. marrom D=20mm (1/2") un 5,44 2,00 10,88 |  | un
8.2.85 | Cruzeta PVC sold. marrom D=25mm (3/4") un 7,58 2,00 15,16 |  | un
8.2.86 | Cruzeta PVC sold. marrom D=32mm (1") un 14,79 2,00 29,57 |  | un
8.2.87 | Cruzeta PVC sold. marrom D=40mm (1 1/4") un 16,10 2,00 32,21 |  | un
8.2.88 | Cruzeta PVC sold. marrom D=50mm (1 1/2") un 17,87 2,00 35,74 |  | un
8.2.89 | Cruzeta PVC sold. marrom D=60mm (2") un 42,11 2,00 84,23 |  | un
8.2.90 | Cruzeta PVC sold. marrom D=75mm (2 1/2") un 60,80 2,00 121,61 |  | un
8.2.91 | Cruzeta PVC sold. marrom D=85mm (3") un 70,20 2,00 140,40 |  | un
8.2.92 | Cruzeta PVC sold. marrom D=110mm (4") un 172,81 2,00 345,62 |  | un
8.2.93 | Cruzeta PVC branco rosc. D=1/2" (20mm) un 6,72 2,00 13,44 |  | un
8.2.94 | Cruzeta PVC branco rosc. D=3/4" (25mm) un 9,96 2,00 19,92 |  | un
8.2.95 | Cruzeta PVC branco rosc. D=1" (32mm) |  | un
8.2.96 | Cruzeta PVC branco rosc. D=1 1/4" (40mm) |  | un
8.2.97 | Cruzeta PVC branco rosc. D=1 1/2" (50mm) |  | un
8.2.98 | Cruzeta PVC branco rosc. D=2" (60mm) |  | un
8.2.99 | Joelho reduç. PVC sold. marrom D=25x20mm (3/4x1/2") |  | un
8.2.100 | Joelho reduç. PVC sold. marrom D=32x25mm (1x3/4") un 3,81 2,00 7,63 |  | un
8.2.101 | Joelho reduç. PVC sold. marrom D=40x32mm (1 1/4x1") un 12,54 2,00 25,09 |  | un
8.2.102 | Joelho 90 PVC sold./rosca. D=20x1/2" un 3,98 2,00 7,96 |  | un
8.2.103 | Joelho red. 90 PVC sold./rosca. D=25x1/2" un 4,06 2,00 8,12 |  | un
8.2.104 | Joelho 90 PVC sold./rosca. D=25x3/4" un 4,95 2,00 9,91 |  | un
8.2.105 | Joelho 90 PVC sold./rosca. D=32x1" un 9,17 2,00 18,33 |  | un
8.2.106 | Joelho red. 90 PVC sold./rosca. D=32x3/4" un 9,17 2,00 18,33 |  | un
8.2.107 | Joelho ou curva PVC rosc. D=1/2" (20mm) |  | un
8.2.108 | Joelho ou curva PVC rosc. D=3/4" (25mm) |  | un
8.2.109 | Joelho ou curva PVC rosc. D=1" (32mm) |  | un
8.2.110 | Joelho ou curva PVC rosc. D=1 1/4" (40mm) |  | un
8.2.111 | Joelho ou curva PVC rosc. D=1 1/2" (50mm) |  | un
8.2.112 | Joelho ou curva PVC rosc. D=2" (60mm) |  | un
8.2.113 | Joelho ou curva PVC rosc. D=2 1/2" (75mm) |  | un
8.2.114 | Joelho ou curva PVC rosc. D=3" (85mm) |  | un
8.2.115 | Joelho ou curva PVC rosc. D=4" (110mm) |  | un
8.2.116 | Joelho reduç. PVC rosc. D=3/4x1/2" (25x20mm) |  | un
8.2.117 | Joelho reduç. PVC rosc. D=1x3/4" (32x25mm) |  | un
8.2.118 | Luva PVC sold. marrom D=20mm (1/2") |  | un
8.2.119 | Luva PVC sold. marrom D=25mm (3/4") |  | un
8.2.120 | Luva PVC sold. marrom D=32mm (1") |  | un
8.2.121 | Luva PVC sold. marrom D=40mm (1 1/4") |  | un
8.2.122 | Luva PVC sold. marrom D=50mm (1 1/2") |  | un
8.2.123 | Luva PVC sold. marrom D=60mm (2") |  | un
8.2.124 | Luva PVC sold. marrom D=75mm (2 1/2") |  | un
8.2.125 | Luva PVC sold. marrom D=85mm (3") |  | un
8.2.126 | Luva PVC sold. marrom D=110mm (4") |  | un
8.2.127 | Luva red. PVC sold. marrom D=25x20mm (3/4x1/2") |  | un
8.2.128 | Luva red. PVC sold. marrom D=32x25mm (1x3/4") |  | un
8.2.129 | Luva red. PVC sold. marrom D=40x32mm (1 1/4x1") |  | un
8.2.130 | Luva red. PVC sold. marrom D=75x60mm (2 1/2x2") |  | un
8.2.131 | Luva red. PVC sold. marrom D=85x60mm (3x2") |  | un
8.2.132 | Luva red. PVC sold. marrom D=85x75mm (3x2 1/2") |  | un
8.2.133 | Luva red. PVC sold. marrom D=110x75mm (4x2 1/2") |  | un
8.2.134 | Luva red. PVC sold. marrom D=110x85mm (4x3") |  | un
8.2.135 | Luva PVC sold./rosca D=20x1/2" |  | un
8.2.136 | Luva PVC sold./rosca D=25x1/2" |  | un
8.2.137 | Luva PVC sold./rosca D=25x3/4" |  | un
8.2.138 | Luva PVC sold./rosca D=32x1" |  | un
8.2.139 | Luva PVC sold./rosca D=40x1 1/4" |  | un
8.2.140 | Luva PVC sold./rosca D=50x1 1/2" |  | un
8.2.141 | Luva PVC branco rosc. D=1/2" (20mm) |  | un
8.2.142 | Luva PVC branco rosc. D=3/4" (25mm) |  | un
8.2.143 | Luva PVC branco rosc. D=1" (32mm) |  | un
8.2.144 | Luva PVC branco rosc. D=1 1/4" (40mm) |  | un
8.2.145 | Luva PVC branco rosc. D=1 1/2" (50mm) |  | un
8.2.146 | Luva PVC branco rosc. D=2" (60mm) |  | un
8.2.147 | Luva PVC branco rosc. D=2 1/2" (75mm) |  | un
8.2.148 | Luva PVC branco rosc. D=3" (85mm) |  | un
8.2.149 | Luva PVC branco rosc. D=4" (110mm) |  | un
8.2.150 | Luva redução PVC rosc. D=3/4x1/2" (25x20mm) |  | un
8.2.151 | Luva redução PVC rosc. D=1x3/4" (32x25mm) |  | un
8.2.152 | Te PVC sold. marrom D=20mm (1/2") |  | un
8.2.153 | Te PVC sold. marrom D=25mm (3/4") |  | un
8.2.154 | Te PVC sold. marrom D=32mm (1") |  | un
8.2.155 | Te PVC sold. marrom D=40mm (1 1/4") |  | un
8.2.156 | Te PVC sold. marrom D=50mm (1 1/2") |  | un
8.2.157 | Te PVC sold. marrom D=60mm (2") |  | un
8.2.158 | Te PVC sold. marrom D=75mm (2 1/2") |  | un
8.2.159 | Te PVC sold. marrom D=85mm (3") |  | un
8.2.160 | Te PVC sold. marrom D=110mm (4") |  | un
8.2.161 | Te redução PVC sold. marrom D=25x20mm (3/4x1/2") |  | un
8.2.162 | Te redução PVC sold. marrom D=32x25mm (1x3/4") |  | un
8.2.163 | Te redução PVC sold. marrom D=40x32mm (1 1/4x1") |  | un
8.2.164 | Te redução PVC sold. marrom D=50x20mm (1 1/2x1/2") |  | un
8.2.165 | Te redução PVC sold. marrom D=50x25mm (1 1/2x3/4") |  | un
8.2.166 | Te redução PVC sold. marrom D=50x32mm (1 1/2x1") |  | un
8.2.167 | Te redução PVC sold. marrom D=50x40mm (1 1/2x1 1/4") |  | un
8.2.168 | Te redução PVC sold. marrom D=75x50mm (2 1/2x1 1/2") |  | un
8.2.169 | Te redução PVC sold. marrom D=75x60mm (2 1/2x2") |  | un
8.2.170 | Te redução PVC sold. marrom D=85x60mm (3x2") |  | un
8.2.171 | Te redução PVC sold. marrom D=85x75mm (3x2 1/2") |  | un
8.2.172 | Te redução PVC sold. marrom D=110x60mm (4x2") |  | un
8.2.173 | Te redução PVC sold. marrom D=110x75mm (4x2 1/2") |  | un
8.2.174 | Te redução PVC sold. marrom D=110x85mm (4x3") |  | un
8.2.175 | Te PVC sold./rosca D=20x20x1/2" un 4,86 2,00 9,73 |  | un
8.2.176 | Te de redução PVC sold./rosca. D=25x25x1/2" |  | un
8.2.177 | Te PVC sold./rosca D=25x25x3/4" |  | un
8.2.178 | Te de redução PVC sold./rosca. D=32x32x3/4" |  | un
8.2.179 | Te PVC sold./rosca D=32x32x1" |  | un
8.2.180 | Te PVC branco rosc. D=1/2" (20mm) |  | un
8.2.181 | Te PVC branco rosc. D=3/4" (25mm) |  | un
8.2.182 | Te PVC branco rosc. D=1" (32mm) |  | un
8.2.183 | Te PVC branco rosc. D=1 1/4" (40mm) |  | un
8.2.184 | Te PVC branco rosc. D=1 1/2" (50mm) |  | un
8.2.185 | Te PVC branco rosc. D=2" 60mm) |  | un
8.2.186 | Te PVC branco rosc. D=2 1/2" (75mm) |  | un
8.2.187 | Te PVC branco rosc. D=3" (85mm) |  | un
8.2.188 | Te PVC branco rosc. D=4" (110mm) |  | un
8.2.189 | Te redução PVC rosc. D=3/4x1/2" (25x20mm) |  | un
8.2.190 | Te redução PVC rosc. D=1x3/4" (32x25mm) |  | un
8.2.191 | Te redução PVC rosc. D=1 1/2x3/4" (50x25mm) |  | un
8.2.192 | União PVC sold. marrom D=20mm (1/2") |  | un
8.2.193 | União PVC sold. marrom D=25mm (3/4") |  | un
8.2.194 | União PVC sold. marrom D=32mm (1") |  | un
8.2.195 | União PVC sold. marrom D=40mm (1 1/4") |  | un
8.2.196 | União PVC sold. marrom D=50mm (1 1/2") |  | un
8.2.197 | União PVC sold. marrom D=60mm (2") |  | un
8.2.198 | União PVC sold. marrom D=75mm (2 1/2") |  | un
8.2.199 | União PVC sold. marrom D=85mm (3") |  | un
8.2.200 | União PVC sold. marrom D=110mm (4") |  | un
8.2.201 | União PVC branco rosc. D=1/2" (20mm) |  | un
8.2.202 | União PVC branco rosc. D=3/4" (25mm) |  | un
8.2.203 | União PVC branco rosc. D=1" (32mm) |  | un
8.2.204 | União PVC branco rosc. D=1 1/4" (40mm) |  | un
8.2.205 | União PVC branco rosc. D=1 1/2" (50mm) |  | un
8.2.206 | União PVC branco rosc. D=2" (60mm) |  | un
8.2.207 | União PVC branco rosc. D=2 1/2" (75mm) |  | un
8.2.208 | União PVC branco rosc. D=3" (85mm) |  | un
8.2.209 | União PVC branco rosc. D=4" (110mm) |  | un
8.2.210 | Cotovelo PVC sold. marrom D=20mm (1/2") |  | un
8.2.211 | Cotovelo PVC sold. marrom D=25mm (3/4") |  | un
8.2.212 | Cotovelo PVC sold. marrom D=32mm (1") un |  | un
8.2.213 | Cotovelo PVC sold. marrom D=40mm (1 1/4") |  | un
8.2.214 | Cotovelo PVC sold. marrom D=50mm (1 1/2") |  | un
8.2.215 | Cotovelo PVC sold. marrom D=60mm (2") un |  | un
8.2.216 | Cotovelo PVC sold. marrom D=75mm (2 1/2") |  | un
8.2.217 | Cotovelo PVC sold. marrom D=85mm (3") |  | un
8.2.218 | Cotovelo PVC sold. marrom D=110mm (4") |  | un
8.3 | Aparelhos, Acessórios Sanitários e Equipamentos
8.3.1 | Lavatório de louça branca, sem coluna c/ acessórios, completo (exceto torneira) |  | un
8.3.2 | Cuba de embutir em louça branca com sifão e válvula (exceto torneira) |  | un
8.3.3 | Bacia sifonada de louça branca com acessórios |  | un
8.3.4 | Bacia sifonada de louça branca com acessórios, para deficiente físico |  | un
8.3.5 | Mictório individual de louça branca com acessórios - completo |  | un
8.3.6 | Cuba em aço inox 50x40x25cm completa, para cozinha |  | un
8.3.7 | Cuba em aço inox 50x40x20cm completa, para laboratórios |  | un
8.3.8 | Cuba em aço inox 40x34x14cm completa, para copa/mecanografia |  | un
8.3.9 | Tanque em aço inox exceto torneira |  | un
8.3.10 | Tanque de louça com coluna completo exceto torneira |  | un
8.3.11 | Parafuso de metal cromado p/ fixação de louça sanitário |  | un
8.3.12 | Torneira de pressão c/arejador de 1/2" p/ lavatório individual e lavatórios em bancadas |  | un
8.3.13 | Torneira longa de parede c/ arejador de 1/2"x3/4" p/ lavatório e bebedouro coletivo/cubas de laboratório/mecanografia e tanque de argila |  | un
8.3.14 | Torneira longa de parede articulada com arejador articulável c/ giro de 60º, de 1/2"x3/4" para cubas de cozinha e tanque de lavar panelas |  | un
8.3.15 | Torneira curta c/rosca p/ manqueira, de 1/2"x3/4" para caixas de jardim e tanque de louça |  | un
8.3.16 | Torneira tipo PRESMATIC DOCOL 110 |  | un
8.3.17 | Torneira de cotovelo BENEFIT - DOCOL |  | un
8.3.18 | Engate metálico cromado, flexível com canopla |  | un
8.3.19 | Engate flexível PVC, p/ lavatório |  | un
8.3.20 | Chuveiro elétrico cor branca c/ corpo em plástico e duchinha auxiliar |  | un
8.3.21 | Válvula de descarga cromada com registro acoplado de 1 1/2" |  | un
8.3.22 | Acabamento para válvula de descarga |  | un
8.3.23 | Caixa de descarga de sobrepor de PVC de sobrepor 12 litros |  | un
8.3.24 | Tubo de ligação de metal cromado para vaso sanitário c/ canopla |  | un
8.3.25 | Tubo de PVC branco nº 18 para vaso sanitário |  | un
8.3.26 | Válvula de metal cromada sem ladrão, 1" |  | un
8.3.27 | Válvula metálica cromada sem ladrão, 1.1/4" |  | un
8.3.28 | Sifão metálico crom., tubo de saída(30cm) de 1"x1.1/2", c/regulagem |  | un
8.3.29 | Torneira de boia D=20mm (3/4") |  | un
8.3.30 | Automático de bóia |  | un
8.4 | Serviços Diversos
8.4.1 | Escavação manual c/apiloamento do fundo, p/ execução de cx. de insp. em alvenaria |  | m³
8.4.2 | Lastro de concreto, esp. 10cm, para caixa de inspeção em alvenaria |  | m³
8.4.3 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço, revestida internamente |  | m²
8.4.4 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço, revestida internamente |  | m²
8.4.5 | Tampa de concreto, espessura 5cm, para caixa de inspeção em alvenaria |  | m²
8.4.6 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço 40x40x60cm (c/ tampa de concreto) |  | un
8.4.7 | Caixa de areia/passagem 80x80x80cm com tampa T 33 |  | un
8.4.8 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo 40x40x60cm (c/ tampa de concreto) |  | un
8.4.9 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo 60x60x60cm ( c/ tampa de concreto) |  | un
8.4.10 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo 60x60x60cm (c/ tampa de concreto) |  | un
8.4.11 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo 80x80x60cm (c/ tampa de concreto) |  | un
8.4.12 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo 80x80x60cm (c/ tampa de concreto) |  | un
8.4.13 | Caixa de inspeção em alvenaria - escavação manual com apiloamento do fundo |  | m³
8.4.14 | Lastro de brita, espessura 10cm, para caixa de passagem em alvenaria |  | m³
8.4.15 | Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço, revestida internamente |  | m²
8.4.16 | Caixa de passagem em alvenaria - 1 tijolo comum maciço, revestida internamente |  | m²
8.4.17 | Tampa de concreto, espessura 5cm, para caixa de passagem em alvenaria |  | m²
8.4.18 | Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo 40x40x60cm (c/ tampa de concreto) |  | un
8.4.19 | Caixa de passagem em alvenaria - 1 tijolo 40x40x60cm (c/ tampa de concreto) |  | un
8.4.20 | Caixa de passagem 60x60x60cm em alvenaria - 1/2 tijolo (c/ tampa de concreto) |  | un
8.4.21 | Caixa de passagem 60x60x60cm em alvenaria - 1 tijolo (c/ tampa de concreto) |  | un
8.4.22 | Caixa de passagem 80x80x60cm em alvenaria - 1/2 tijolo (c/ tampa de concreto) |  | un
8.4.23 | Caixa de passagem 80x80x60cm em alvenaria - 1 tijolo (c/ tampa de concreto) |  | un
8.4.24 | Tampa de ferro fundido T16 para caixas de concreto |  | un
8.4.25 | Tampão de ferro fundido T33 para caixa de concreto |  | un
8.5 | Resíduos Sólidos
8.5.1 | Escavação manual de valas em terra entre 2,00 a 4,00m |  | m³
8.5.2 | Revestimento com anéis de concreto para sumidouro Ø 110cm |  | m
8.5.3 | Revestimento com anéis de concreto para fossa ou sumidouro Ø 130cm |  | m
8.5.4 | Revestimento com anéis de concreto para fossa ou sumidouro Ø 162cm |  | m
8.5.5 | Laje circular em concreto para tampa de sumidouro Ø 110CM |  | un
8.5.6 | Laje circular em concreto para tampa de fossa ou sumidouro Ø 130CM |  | un
8.5.7 | Laje circular em concreto para tampa de fossa ou sumidouro Ø 162CM |  | un
8.5.8 | Fundo pré-moldado para fossa de 130cm |  | un
8.5.9 | Fundo pré-moldado para fossa de 162cm |  | un
8.5.10 | Sifão para fossa de 130cm |  | un
8.5.11 | Sifão para fossa de 162cm |  | un
8.5.12 | Limpeza e esgotamento de fossas e sumidouros |  | viajem
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
9.1 | Instalações elétricas - Entradas e medições
9.1.1 | Análise energética: efetuar medições de grandeza elétrica que permitam identificar qualquer anomalia no sistema de energia elétrica, emitindo laudo da qualidade de energia elétrica, Efetuar estudo do consumo, através de medições sistemáticas e análise das contas de energia, com o objetivo de identificar a necessidade de instalação do banco de capacitores e correções de distoções no fornecimento de energia junto à concessionaria local. |  | cj
9.1.2 | Manutenção em banco de capacitores, manutenção e revisão de banco de capacitores, incluindo mão-de-obra para fixação e ligação de cabo terra, medição e controle de tensão e corrente, verificar a existência de vazamentos nas caixas metálicas e oxidação do painel e capacitores. Por banco de capacitores |  | cj
9.1.3 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de energia para 10 circuitos com alimentação a partir do Quadro de Distribuição Geral. |  | un
9.1.4 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de energia para 15 circuitos com alimentação a partir do Quadro de Distribuição Geral. |  | un
9.1.5 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de energia para 20 circuitos com alimentação a partir do Quadro de Distribuição Geral. |  | un
9.1.6 | Execução de instalação de ponto elétrico duplo (comum ou estabilizado), partindo do quadro elétrico até qualquer equipamento no interior do estabelecimento com até 30 m de distância (linha reta), inclui lançamento e fixação de eletroduto sobre o forro) |  | cj
9.1.7 | Execução de instalação de ponto elétrico duplo (comum ou estabilizado), partindo do quadro elétrico até qualquer equipamento no interior do estabelecimento com até 25 m de distância (linha reta), inclui lançamento e fixação de eletroduto sobre o forro) |  | cj
9.1.8 | Correção de problemas em sistemas de iluminação, inclui neste serviços materiais necessários (lâmpadas, condutores, terminais e anilhas), à exceção de luminárias e reatores eletrônicos específicos. Por luminária. |  | pt
9.1.9 | Correção de problemas em ponto elétrico/interruptor, inclui neste serviço todos os materiais necessários (tomadas, interruptores, condutores, terminais, anilhas). |  | pt
9.1.10 | Chave seccionadora tripolar acionam. frontal rotativo 16A 83,47 1,00 83,47 |  | un
9.1.11 | Chave seccionadora tripolar acionam. frontal rotativo 25A 101,28 1,00 101,28 |  | un
9.1.12 | Chave seccionadora tripolar acionam. frontal rotativo 40A 114,00 1,00 114,00 |  | un
9.1.13 | Chave seccionadora tripolar acionam. frontal rotativo 63A 216,80 1,00 216,80 |  | un
9.1.14 | Chave seccionadora tripolar acionam. frontal rotativo 100A 306,98 1,00 306,98 |  | un
9.1.15 | Chave seccionadora tripolar acionam. frontal rotativo 125A 389,36 1,00 389,36 |  | un
9.1.16 | Chave seccionadora tripolar acionam. frontal rotativo 200A 492,00 1,00 492,00 |  | un
9.1.17 | Chave seccionadora tripolar acionam. frontal rotativo 250A 564,00 1,00 564,00 |  | un
9.1.18 | Caixa de entrada em chapa de aço, dim. 500x600x270mm, p/ med. de potência até 5 Kw |  | un
9.1.19 | Caixa de entrada em chapa de aço, dim. 500x600x270mm, p/ med. de potência- 5 a 10 Kw |  | un
9.1.20 | Caixa de entrada em chapa de aço, dim. 500x600x270mm, p/ med. de potência-10 a 15 Kw |  | un
9.1.21 | Caixa de entrada em chapa de aço, dim. 500x600x270mm, p/ med. de potência-15 a 20 Kw |  | un
9.1.22 | Contatactor corrente nominal 20A |  | un
9.1.23 | Contatactor corrente nominal 30A |  | un
9.1.24 | Contatactor corrente nominal 45A |  | un
9.1.25 | Contatactor corrente nominal 80A |  | un
Distribuição
9.1.26 | Quadro de distrib. de luz embut. até 12 divisões 207x332x95mm |  | un
9.1.27 | Quadro de distrib. de luz embut. até 24 divisões 332x332x95mm |  | un
9.1.28 | Quadro de distrib. de luz embut. até 36 divisões 457x332x95mm |  | un
9.1.29 | Quadro de distrib. de luz embut. até 72 divisões 457x646x95mm |  | un
9.1.30 | Quadro de distrib. de luz embut. até 72 divisões 457x646x150mm |  | un
9.1.31 | Quadro de distrib. de luz sobrepor até 12 divisões 255x315x135mm |  | un
9.1.32 | Quadro de distrib. de luz sobrepor até 24 divisões 450x315x135mm |  | un
9.1.33 | Quadro de distrib. de luz sobrepor até 64 divisões 650x440x205mm |  | un
9.1.34 | Eletroduto PVC rígido rosc. D=20mm (1/2"), rígido |  | un
9.1.35 | Eletroduto PVC rígido rosc. D=25mm (3/4"), rígido |  | m
9.1.36 | Eletroduto PVC rígido rosc. D=32mm (1"), rígido |  | m
9.1.37 | Eletroduto PVC rígido rosc. D=40mm (1 1/4"), rígido |  | m
9.1.38 | Eletroduto PVC rígido rosc. D=50mm (1 1/2"), rígido |  | m
9.1.39 | Eletroduto PVC rígido rosc. D=60mm (2"), rígido |  | m
9.1.40 | Eletroduto PVC rígido rosc. D=75mm (2 1/2"), rígido |  | m
9.1.41 | Eletroduto PVC rígido rosc. D=85mm (3"), rígido |  | m
9.1.42 | Eletroduto PVC rígido rosc. D=110mm (4"), rígid |  | m
9.1.43 | Fio isolado PVC p/ 750V 1mm² m 1,42 3,00 4,25 |  | m
9.1.44 | Fio isolado PVC p/ 750V 1.5mm² |  | m
9.1.45 | Fio isolado PVC p/ 750V 2.5mm² |  | m
9.1.46 | Fio isolado PVC p/ 750V 4mm² |  | m
9.1.47 | Fio isolado PVC p/ 750V 6mm² |  | m
9.1.48 | Fio isolado PVC p/ 750V 10mm² |  | m
9.1.49 | Cabo isolado PVC 750V 16mm² |  | m
9.1.50 | Cabo isolado PVC 750V 25mm² |  | m
9.1.51 | Cabo isolado PVC 750V 35mm² |  | m
9.1.52 | Cabo isolado PVC 750V 50mm² |  | m
9.1.53 | Cabo isolado PVC 750V 70mm² |  | m
9.1.54 | Cabo isolado PVC 750V 95mm² |  | m
9.1.55 | Cabo isolado PVC 750V 120mm² |  | m
9.1.56 | Cabo sintenax 2x1,5mm² |  | m
9.1.57 | Cabo sintenax 2x2,5mm² |  | m
9.1.58 | Cabo sintenax 4x2,5mm² |  | m
9.1.59 | Cabo sintenax 4x4mm² |  | m
9.1.60 | Cabo sintenax 1x4mm² |  | m
9.1.61 | Condulete de PVC rígido de encaixe p/ eletroduto rígido de 25mm (3/4") |  | un
9.1.62 | Condulete de PVC rígido de encaixe p/ eletroduto rígido de 32mm (1") |  | un
9.1.63 | Condulete em liga de alumínio tipo "C", diam.=1/2" |  | un
9.1.64 | Condulete em liga de alumínio tipo "C", diam.=3/4" |  | un
9.1.65 | Condulete em liga de alumínio tipo "C", diam.=1" |  | un
9.1.66 | Condulete em liga de alumínio tipo "C", diam.=1 1/4" |  | un
9.1.67 | Condulete em liga de alumínio tipo "E", diam.=1/2" |  | un
9.1.68 | Condulete em liga de alumínio tipo "E", diam.=3/4" |  | un
9.1.69 | Condulete em liga de alumínio tipo "E", diam.=1" |  | un
9.1.70 | Condulete em liga de alumínio tipo "E", diam.=1 1/4" |  | un
9.1.71 | Condulete em liga de alumínio tipo "LL", diam.=1/2" |  | un
9.1.72 | Condulete em liga de alumínio tipo "LL", diam.=3/4" |  | un
9.1.73 | Condulete em liga de alumínio tipo "LL", diam.=1" |  | un
9.1.74 | Condulete em liga de alumínio tipo "LL", diam.=1 1/4" |  | un
9.1.75 | Condulete em liga de alumínio tipo "LR", diam.=1/2" |  | un
9.1.76 | Condulete em liga de alumínio tipo "LR", diam.=3/4" |  | un
9.1.77 | Condulete em liga de alumínio tipo "LR", diam.=1" |  | un
9.1.78 | Condulete em liga de alumínio tipo "LR", diam.=1 1/4" |  | un
9.1.79 | Condulete em liga de alumínio tipo "T", diam.=1/2" |  | un
9.1.80 | Condulete em liga de alumínio tipo "T", diam.=3/4" |  | un
9.1.81 | Condulete em liga de alumínio tipo "T", diam.=1" |  | un
9.1.82 | Condulete em liga de alumínio tipo "T", diam.=1 1/4" |  | un
9.1.83 | Condulete em liga de alumínio tipo "X", diam.=1/2" |  | un
9.1.84 | Condulete em liga de alumínio tipo "X", diam.=3/4" |  | un
9.1.85 | Condulete em liga de alumínio tipo "X", diam.=1" |  | un
9.1.86 | Condulete em liga de alumínio tipo "X", diam.=1 1/4" |  | un
9.1.87 | Fusível NH 20A 20,84 2,00 41,69 |  | un
9.1.88 | Fusível NH 25A 20,84 2,00 41,69 |  | un
9.1.89 | Fusível NH 50A 20,84 2,00 41,69 |  | un
9.1.90 | Fusível NH 63A 20,84 2,00 41,69 |  | un
9.1.91 | Fusível NH 80A |  | un
9.1.92 | Fusível NH 100A 20,84 2,00 41,69 |  | un
9.1.93 | Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 10A |  | un
9.1.94 | Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 15A |  | un
9.1.95 | Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 20A |  | un
9.1.96 | Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 25A |  | un
9.1.97 | Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 32A |  | un
9.1.98 | Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 40A |  | un
9.1.99 | Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 50A |  | un
9.1.100 | Disjuntor bipolar em quadro de distribuição 10A |  | un
9.1.101 | Disjuntor bipolar em quadro de distribuição 16A |  | un
9.1.102 | Disjuntor bipolar em quadro de distribuição 20A |  | un
9.1.103 | Disjuntor bipolar em quadro de distribuição 25A |  | un
9.1.104 | Disjuntor bipolar em quadro de distribuição 32A |  | un
9.1.105 | Disjuntor bipolar em quadro de distribuição 40A |  | un
9.1.106 | Disjuntor bipolar em quadro de distribuição 50A |  | un
9.1.107 | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 10A |  | un
9.1.108 | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 15A |  | un
9.1.109 | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 20A |  | un
9.1.110 | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 25A |  | un
9.1.111 | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 32A |  | un
9.1.112 | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 40A |  | un
9.1.113 | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 50A |  | un
9.1.114 | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 60A |  | un
9.1.115 | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 90A |  | un
9.1.116 | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 100A |  | un
9.1.117 | Disjuntor tripolar compacto acionam. na porta do quadro 16A |  | un
9.1.118 | Disjuntor tripolar compacto acionam. na porta do quadro 32A |  | un
9.1.119 | Disjuntor tripolar compacto acionam. na porta do quadro 63A |  | un
9.1.120 | Disjuntor tripolar compacto acionam. na porta do quadro 100A |  | un
9.1.121 | Disjuntor tripolar compacto acionam. na porta do quadro 160A |  | un
9.1.122 | Disjuntor tripolar c/acionam. na porta do Q.D. até 16 A |  | un
9.1.123 | Disjuntor tripolar c/acionam. na porta do Q.D. até 32 A |  | un
9.1.124 | Disjuntor tripolar c/acionam. na porta do Q.D. até 63 A |  | un
9.1.125 | Disjuntor tripolar c/acionam. na porta do Q.D. até 100 A |  | un
9.1.126 | Disjuntor tripolar c/acionam. na porta do Q.D. até 160 A |  | un
9.1.127 | Disjuntor Tripolar até 450 amperes |  | un
9.1.128 | Contactora de 10 amperes até 100 amperes trifásico |  | un
9.1.129 | Curva p/ eletroduto PVC rosc. D=20mm (1/2") |  | un
9.1.130 | Curva p/ eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4") |  | un
9.1.131 | Curva p/ eletroduto PVC rosc. D=32mm (1") |  | un
9.1.132 | Curva p/ eletroduto PVC rosc. D=40mm (1 1/4") |  | un
9.1.133 | Curva p/ eletroduto PVC rosc. D=50mm (1 1/2") |  | un
9.1.134 | Curva p/ eletroduto PVC rosc. D=60mm (2") un |  | un
9.1.135 | Curva p/ eletroduto PVC rosc. D=75mm (2 1/2") |  | un
9.1.136 | Curva p/ eletroduto PVC rosc. D=85mm (3") |  | un
9.1.137 | Curva p/ eletroduto PVC rosc. D=110mm (4") |  | un
9.1.138 | Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=20mm (1/2") |  | un
9.1.139 | Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4") |  | un
9.1.140 | Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=32mm (1") |  | un
9.1.141 | Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=40mm (1 1/4") |  | un
9.1.142 | Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=50mm (1 1/2") |  | un
9.1.143 | Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=60mm (2") |  | un
9.1.144 | Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=75mm (2 1/2") |  | un
9.1.145 | Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=85mm (3") |  | un
9.1.146 | Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=110mm (4") |  | un
9.2 | IIuminação e Tomadas
9.2.1 | Luminária tipo arandela blindada em alumínio fundido, c/ lâmpada fluorescente compacta de 20W, completa |  | un
9.2.3 | Luminária tipo calha de sobrepor em chapa de aço pintada na cor branca, c/ refletor em alumínio anodizado brilhante p/ 2 lâmpadas fluorescentes de 36W, completa |  | un
9.2.4 | Luminária tipo calha de sobrepor em aço pintada na cor branca, completa p/ 2 lâmpadas fluorescentes de 20W |  | un
9.2.5 | Luminária tipo calha de sobrepor em aço pintada na cor branca, completa p/ 2 lâmpada fluorescente de 40W |  | un
9.2.6 | Luminária para poste metálico, tipo fechada, c/ alojamento p/ equip. elétrico e dispositivo do fabricante p/ célula fotoelétrica (substituição) |  | un
9.2.7 | Lâmpada fluorescente de 20W, luz do dia (substituição) |  | un
9.2.8 | Lâmpada fluorescente de 40W, luz do dia (substituição) |  | un
9.2.9 | Lâmpada fluorescente de 36W, luz do dia (substituição |  | un
9.2.10 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica c/ reator embutido de 20W (substituição) |  | un
9.2.11 | Lâmpada incandescente 220V 60W (substituição) |  | un
9.2.12 | Lâmpada incandescente 220V 100W (substituição) |  | un
9.2.13 | Lâmpada incandescente 220V150W (substituição) |  | un
9.2.14 | Lâmpada incandescente 220V 200W (substituição) |  | un
9.2.15 | Lâmpada vapor de sódio 220V 250W (substituição) |  | un
9.2.16 | Lâmpada vapor de sódio 220V 400W (substituição) |  | un
9.2.17 | Lâmpada multivapor metálico tubular de 250W (substituição) |  | un
9.2.18 | Lâmpada multivapor metálico tubular de 400W (substituição) |  | un
9.2.19 | Interruptor uma tecla simples 10A.250V |  | un
9.2.20 | Interruptor pulsador de campainha 10A.250V |  | un
9.2.21 | Interruptor uma tecla simples uma p/campainha 10A.250V |  | un
9.2.22 | Interruptor duas teclas paralelo 10A.250V |  | un
9.2.23 | Interruptor uma tecla simples, e tomada universal 10A.250V |  | un
9.2.24 | Interruptor duas teclas simples uma paralela 10A.250V |  | un
9.2.25 | Tomada dois polos mais terra 20A.250V |  | un
9.2.26 | Tomada universal 10A.250V |  | un
9.2.27 | Tomada p/ telefone pino JACK 1/4" |  | un
9.2.28 | Tomada p/ telefone 4 polos padrão TELEBRÁS |  | un
9.2.29 | Poste metálico 7m padrão CEB c/ luminárias e lâmpadas (completo) |  | un
9.2.30 | Poste metálico 10m padrão CEB c/ luminárias e lâmpadas (completo) |  | un
9.2.31 | Poste de iluminação em concreto h=10m c/ luminárias e lâmpadas (completo) |  | un
9.2.32 | Braço em aço galvanizado (substituição) |  | un
9.2.33 | Placa para caixa estampada 4x2" ou 3x3" |  | un
9.2.34 | Placa para caixa estampada 4x4" |  | un
9.2.35 | Caixa de ligação em chapa aço estampada 3"x3" |  | un
9.2.36 | Caixa de ligação em chapa aço estampada 4"x2" |  | un
9.2.37 | Caixa de ligação em chapa aço estampada 4"x4" |  | un
9.2.38 | Reator de partida rápida alta pot., eletrônico - 220V 60HZ 2x20W (substituição) |  | un
9.2.39 | Reator de partida rápida alta pot., eletrônico - 220V 60HZ 2x40W (substituição) |  | un
9.2.40 | Reator de partida rápida alta pot., eletrônico - 220V 60HZ 1x36W (substituição) |  | un
9.2.41 | Reator de partida rápida alta pot., eletrônico - 220V 60HZ 2x36W (substituição |  | un
9.2.42 | Reator p/ lâmpada de vapor de sódio de 250W (substituição) |  | un
9.2.43 | Reator p/ lâmpada de vapor de sódio de 400W (substituição) |  | un
9.2.44 | Reator p/ lâmpada de vapor metálico de 400W (substituição) |  | un
9.2.45 | Soquete anti-vibratório p/ lâmpada fluorescente (substituição) |  | un
9.2.46 | Receptáculo E27 |  | un
9.2.47 | Receptáculo E40 |  | un
9.2.48 | Tampa condulete 1 tom. 3/4" |  | un
9.2.49 | Tampa condulete 1 tom. 1" |  | un
9.2.50 | Tampa condulete 1 seção |  | un
9.2.51 | Tampa condulete 3 seção |  | un
9.2.52 | Tampa condulete cega 3/4" |  | un
9.2.53 | Tampa condulete cega 1" |  | un
9.2.54 | SENSOR DE PRESENÇA |  | un
9.2.55 | PINO MACHO (ELÉTRICA) |  | un
9.2.56 | PINO FEMEA (ELÉTRICA) |  | un
9.2.57 | CABO SINTENAX ATÉ 35mm |  | m
9.2.58 | FIO FLEXIVEL ATÉ 185mm |  | m
9.2.59 | FIO ATÉ 10mm |  | m
9.2.60 | CABO DE 16 ATÉ 185mm |  | m
9.2.61 | LUMINÁRIA EMBUTIR 1x40 |  | un
9.2.62 | LUMINÁRIA EMBUTIR 2x40 |  | un
9.2.63 | LUMINÁRIA EMBUTIR 4x40 |  | un
9.2.64 | LUMINÁRIA EMBUTIR 1x20 |  | un
9.2.65 | LUMINÁRIA EMBUTIR 2x20 |  | un
9.2.66 | LUMINÁRIA EMBUTIR 4x20 |  | un
9.2.67 | LUMINÁRIA EMBUTIR 1x32 |  | un
9.2.68 | LUMINÁRIA EMBUTIR 2x32 |  | un
9.2.69 | LUMINÁRIA EMBUTIR 4x32 |  | un
9.2.70 | LUMINÁRIA 1x40 SOBREPOR |  | un
9.2.71 | LUMINÁRIA 2x40 SOBREPOR |  | un
9.2.72 | LUMINÁRIA 4x40 SOBREPOR |  | un
9.2.73 | LUMINÁRIA 1x20 SOBREPOR |  | un
9.2.74 | LUMINÁRIA 2x20 SOBREPOR |  | un
9.2.75 | LUMINÁRIA 4x20 SOBREPOR |  | un
9.2.76 | LUMINÁRIA 1x32 SOBREPOR |  | un
9.2.77 | LUMINÁRIA 2x32 SOBREPOR |  | un
9.2.78 | LUMINÁRIA 4x32 SOBREPOR |  | un
9.2.79 | LUMINÁRIA EMBUTIR PL 1x15 |  | un
9.2.80 | LUMINÁRIA EMBUTIR PL 2x15 |  | un
9.2.81 | ELETROCALHA PERFURADA DE 50mm ATÉ 300mm |  | m
9.2.82 | LUMINÁRIA PILOTO |  | un
9.3 | Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas (PCDA)
9.3.1 | Pára-raios tipo Franklin (captor) |  | un
9.3.2 | Mastro simples ferro galv. p/pára-raios, alt. de 3m, Diam.=40mm (1 1/2") ou 50mm (2"), completo |  | un
9.3.3 | Conector de 4mm |  | un
9.3.4 | Conector de 10mm |  | un
9.3.5 | Terminais de 4mm |  | un
9.3.6 | Terminais de 10mm |  | un
9.3.7 | Cordoalha cobre nú, 35mm² e isoladores p/para-raios |  | m
9.3.8 | Cordoalha cobre nú, 50mm² e isoladores p/para-raios |  | m
9.3.9 | Cordoalha cobre nú, 70mm² e isoladores p/para-raios |  | m
9.3.10 | Haste 16mm "5/8"x3m p/ pára-raios |  | un
9.3.11 | Aterramento completo p/ pára-raios c/ haste "Copperweld" |  | un
9.3.12 | Proteção de codoalha p/pára-raios c/ tubo PVC rig.Diam.= 50mm (2"x3,0m) |  | un
9.3.13 | Braçadeira galv. simples 15mm (1/2") |  | un
9.3.14 | Braçadeira galv. simples 19mm (3/4") |  | un
9.3.15 | Braçadeira galv. simples 25mm (1") |  | un
9.3.16 | Braçadeira galv. simples 38mm (1 1/2") |  | un
9.3.17 | Braçadeira galv. simples 51mm (2") un |  | un
9.3.18 | Braçadeira galv. simples 64mm (2 1/2") |  | un
9.3.19 | Braçadeira galv. simples 76mm (3") |  | un
9.3.20 | Braçadeira tipo copo 1/2" 1,02 3,00 3,06 |  | un
9.3.21 | Braçadeira tipo copo 3/4" |  | un
9.3.22 | Braçadeira tipo copo 1" 1,38 3,00 4,14 |  | un
9.3.23 | Braçadeira tipo copo 1/4" |  | un
9.3.24 | Braçadeira PVC p/ condulete cinza de 1/2" |  | un
9.3.25 | Braçadeira PVC p/ condulete cinza de 3/4" |  | un
9.3.26 | Recuperação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas com instalação de malha de aterramento com resistência máxima de 5 ohms, interligada ao equipamento à ser protegido |  | un
10 | CABEAMENTO
10.1 | Execução de instalação de ponto de lógica duplo (cabeamento estruturado), partindo do rack até qualquer equipamento no interior do estabelecimento até 30m de distância (linha reta), inclui certificação, identificação e conectorização no patch panel. |  | pt
10.2 | Execução de instalação de ponto de lógica duplo (cabeamento estruturado), partindo do rack até qualquer equipamento no interior do estabelecimento até 25m de distância (linha reta), inclui certificação, identificação e conectorização no patch panel. |  | pt
10.3 | Cabeamento tipo UTP Cat. 6 (já incluso condulete) |  | m
10.4 | Cabeamento tipo: UTP-5E (já incluso condulete) |  | m
10.5 | Cabeamento tipo: CTP-APL-G-50-50 (já incluso condulete) |  | m
10.6 | PATCH CORD |  | un
11 | ELETROCALHAS
11.1 | Eletrocalha galvanizada lisa c/ tampa 100x100mm |  | m
11.2 | Perfil duplo 25 "D" bege liso - Canaleta 2 vias para lógica e/ou elétrica |  | m
11.3 | Perfil tampa R bege liso - tampa para canaleta 2 vias p lógica e/ou elétrica |  | m
11.4 | Curva HZ90 25 AL INJ. Bege liso - curva para canaleta 2 vias |  | un
12 | HIDRANTES
12.1 | Registro globo angular de 2 1/2" |  | un
12.2 | Esguicho jato sólido diâmetro de 1 1/2", com requinte de 5/8" (16mm) |  | un
12.3 | Adaptador STORZ de 2/12x1 1/2" |  | un
13 | ABRIGO PARA MANGUEIRAS
13.1 | Abrigo p/ hidrante em chapa, c/ mangueira de 65mm (2 1/2") c/ engate e esguicho de latão |  | un
13.2 | Execução de reparo nas caixas de incêndio de paredes, fixas (registros, mangueiras, bicos, suportes, tubulação etc.) |  | un
14 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
14.1 | Máquinas e Equipamentos
14.1.1 | De construção civil
14.1.2 | Uso de andaime tubular (aluguel mensal) |  | m²
14.1.3 | Aluguel de caminhão Muck |  | h
15 | DIVERSOS
15.1 | Serviços diversos
15.1.1 | Fornecimento e instalação de suporte de ferro, pintado, para sustentação de aparelho de ar-condicionado de janela. |  | un
15.1.2 | TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO |  | m
15.1.3 | CURVAS (AR-CONDICIONADO) |  | un
15.1.4 | JOELHO (AR-CONDICIONADO) |  | un
15.1.5 | ISOLAÇÃO PARA TUBUÇÃO DE AR-CONDICIONADO |  | un
15.1.6 | FILTRO PARA AR-CONDICIONADO |  | un
15.1.7 | SUPORTE PARA AR-CONDICIONADO SPLIT |  | un
15.1.8 | Fornecimento e instalação de mola tipo Coimbra para portas
15.1.9 | Fornecimento e instalação de placas de identificação de ambientes (padrão DETRAN/DF) |  | un
15.1.10 | Bancada de trabalho com painéis de divisória, em MDF 18 mm |  | m²
15.1.11 | FOLHA EM MDF 6mm ATÉ 25mm |  | m²
15.1.12 | BANCADA EM MDF 18mm |  | m²
15.1.13 | Reparo em laje impermeabilizada, inclui localização do vazamento, remoção da camada protetora, aplicação de manta asfáltica, teste hidrostático e recolocação da camada de proteção. Inclui o fornecimento dos materiais necessários, em área até 5m2 |  | pt
15.1.14 | Fechadura eletrônica para portas |  | un
15.1.15 | Película adesiva escura |  | m²
15.1.16 | Película persiana para vidro |  | m²
15.1.17 | Controle remoto para portão eletrônico |  | un
15.1.18 | Tampo Ponto de Uso Branco - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.19 | Float IBBL Completo - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.20 | Funil Separador - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.21 | Tubo Plástico PEAB 4,3 x 6,4 mm - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.22 | Evaporador FR 600 Caneca Plástica - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.23 | Ligação Compact/FR600 - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.24 | Flex Plug Nacional Branco - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.25 | Condensador Estático 3/16” - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.26 | Parafuso PN PH AA 4,2X13 ZB - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.27 | Lateral Direito Compact Branco - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.28 | Lateral Esquerdo Compact Branco - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.29 | Cachimbo Longo - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.30 | Niple em PP p/ Torneira - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.31 | Mangueira Silicone 7,5x13mm - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.32 | Suporte Evaporador FR600 - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.33 | Cabeçote do Filtro Montado - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.34 | Torneira Branca Copo Natural - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.35 | Torneira Branca Copo Fria - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.36 | Painel Frontal FR600 Branco - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.37 | Tampa Alojamento Filtro - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.38 | Tampa Pingadeira FR60 Branco - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.39 | Pingadeira FR600 Branco - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.40 | Base Compr. Compact - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.41 | Pé de apoio do Compact - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.42 | Grampo 2,7 x 110mm - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.43 | Niple IBBL Montado - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.44 | Tampa do Alojamento Termostato Branco - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.45 | Termostato Regulável - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.46 | Conjunto Rele/PT 220V - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.47 | Compressor 220v - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.48 | Filtro Secador Entrada 3/16” - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.49 | Parafuso PN PH AA 4,2x16 ZB - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.50 | Anel de Vedação do Funil - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.51 | Conjunto Isolador Niple Cachimbo - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.52 | Adaptador do Niple FR600 - P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.53 | Reservatório P/ Purificadores de água modelo: FR600 - marca: IBBL |  | un
15.1.54 | Serpentina interna em aço Inox 304 - P/ Bebedouro industrial - marca Knox |  | un
15.1.55 | Reservatório em polipropileno - P/ Bebedouro industrial - marca Knox |  | un
15.1.56 | Gás ecológico R134a - P/ Bebedouro industrial - marca Knox |  | un
15.1.57 | Termostato para ajuste de temperatura - P/ Bebedouro industrial - marca Knox |  | un
15.1.58 | Aparador de água reforçado - P/ Bebedouro industrial - marca Knox |  | un
15.1.59 | Mangueira dreno - P/ Bebedouro industrial - marca Knox |  | un
15.1.60 | Filtro multiuso - P/ Bebedouro industrial - marca Knox |  | un
15.1.61 | Torneira - P/ Bebedouro industrial - marca Knox |  | un
PREÇO TOTAL

## CATEGORIA PROFISSIONAL
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR CATEGORIA PROFISSIONAL
Processo nº:
Licitação:
Dia / hora
Discriminação dos Serviços
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município / UF
Ano do Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
Nº de meses de execução contratual
Identificação do Serviço
Tipo de serviço
Unidade de medida
Quantidade a contratar (em função da medida)
Mão de obra vinculada à execução contratual
MÃO DE OBRA
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
Tipo de serviço
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração | % | Valor (R$)
Salário Base
Adicional de periculosidade
Adicional de insalubridade
Adicional noturno
Hora noturna adicional
Adicional de Hora Extra
Intervalo Intrajornada
Outros (especificar) - adicional por tempo de serviço
Total da Remuneração
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Benefícios Mensais e Diários | % | Valor (R$)
Transporte
Desconto legal do vale transporte (6% salário base)
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)
Assistência médica e familiar
Auxílio creche
Seguro de vida, invalidez e funeral
Outros (especificar)
Total de Benefícios mensais e diários
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos |  | Valor (R$)
Uniformes
Materiais
Equipamentos
Outros (especificar)
Total de Insumos Diversos
MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS
Encargos previdenciários e FGTS | % | Valor (R$)
INSS -
SESI ou SESC -
SENAI ou SENAC
INCRA
Salário educação
FGTS
RAT ou antigo SAT/INSS
SEBRAE
Total
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
13º Salário e Adicional de Férias | % | Valor (R$)
13º salário
Adicional de férias
Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de férias
Total
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
Afastamento Maternidade | % | Valor (R$)
Afastamento Maternidade
Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
Total
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão | % | Valor (R$)
Aviso prévio indenizado
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS do aviso prévio indenizado
Multa do FGTS para rescisão sem justa causa
Indenização adicional
Total
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente | % | Valor (R$)
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências legais
Ausência por acidente de trabalho
Aviso prévio trabalhado
Outros (especificar)
Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição
Total
Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos Sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos Sociais e trabalhistas |  | Valor (R$)
Encargos previdenciários e FGTS
13º salário + Adicional de férias
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição de profissional ausente
Outros (especificar)
Total
* MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R$)
Custos Indiretos (despesas administrativas/operacionais)
Tributos
Tributos Federais (especificar) - exceto IRPJ e CSLL
> COFINS (a alíquota depende do regime de tributação)
> PIS (a alíquota depende do regime de tributação)
Tributos Estaduais (especificar)
> ISSQN (a alíquota depende do regime de tributação)
Tributos Municipais (especificar)
Outros tributos (especificar)
Lucro
Total
* O Modulo 5 – Os Custos Indiretos, Tributos e Lucro deverão ser tributados na Planilha de Custos Estimados.
Quadro - resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (por empregado) |  | Valor (R$)
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Valor total por empregado

## FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ESTIMADOS
A – RECURSOS HUMANOS (Remuneração + Encargos)
Categoria Profissional | Quant. De Profissionais | Horas Semanais (unitária) | Vl. Unit. Mensal (R$) | Vl. Total Mensal(R$)
Engenheiro Civil | 1 | 44
Encarregado de Manutenção e Serviços em Geral | 1 | 44
Técnico em edificações | 1 | 44
Assistente Administrativo | 1 | 44
Técnico (Manutenção de equipamento eletroeletrônico) | 2 | 44
Técnico em Rede Lógica e Cabeamento estruturado | 2 | 44
Técnico em Telecomunicações | 2 | 44
Técnico Mecânico de Ar-condicionado | 2 | 44
Eletricista | 3 | 44
Eletricista plantão diurno (12x36) | 2 | 44
Eletricista plantão noturno (escala 12x36) | 2 | 44
Marceneiro montador | 1 | 44
Bombeiro hidráulico | 3 | 44
Técnico de Refrigeração (manutenção de bebedouros e purificadores) | 1 | 44
Motorista (Categoria B e C) | 2 | 44
Ajudante geral | 6 | 44
TOTAL A (R$) | 32
B – INSUMOS
DISCRIMINAÇÃO |  |  | Vl. Mensal (R$) | Vl. Anual (R$)
Peças, acessórios e materiais de manutenção
Equipamentos/Ferramentas
Despesas com comunicação
Análise físico-químico da água
Materiais básicos
Inspeção Termográfica
Outros (VEÍCULOS = 01 CAMINHÃO / 02 UTILITÁRIOS / COMBUSTÍVEL)
TOTAL B – Valor Mensal
SUBTOTAL 1 (A + B)
C – DEMAIS COMPONENTES (Recursos Humanos e Insumos)
Despesas Administrativas |  |  | %
Lucro |  |  | %
TOTAL C (R$)
SUBTOTAL 2 (A + B + C)
D – TRIBUTOS
DISCRIMINAÇÃO |  |  | % | R$
ISSQN |  |  | %
COFINS |  |  | %
PIS |  |  | %
TOTAL DE TRIBUTOS (R$) – D
E – PREÇO MENSAL PROPOSTO (A + B + C + D)
F – PREÇO GLOBAL PROPOSTO (E X 12 meses)
G – SERVIÇOS POR DEMANDA (EXECUÇÃO EVENTUAL)
DISCRIMINAÇÃO |  |  | Vl. Mensal (R$) | Vl. Anual (R$)
Serviço por Demanda de Manutenção (50% do valor da Planilha de estimativa de serviços por demanda do Anexo VIII)
TOTAL G – Valor Mensal
H – VALOR MENSAL PROPOSTO (SERVIÇO POR DEMANDA)
I – VALOR GLOBAL PROPOSTO (SERVIÇO POR DEMANDA (H X 12 meses) )
J – VALOR MENSAL PROPOSTO (E+H )
K – VALOR GLOBAL PROPOSTO (J*12)